| Sample |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directory Store |  | … |  |  | Directory Store 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| Objective |  | ☐ 100x PL APO 1.49 OIL ☐ 60x PL APO 1.4 OIL ☐ 60x PL APO 1.2 OIL ☐ 60x PL APO 0.7LW OIL ☐ 40x PL APO 1.3 OIL ☐ 40x PL APO 0.6 AIR ☐ 20x PL APO 0.75 AIR ☐ 10x PL APO 0.3 AIR |  |  | Pinhole (AU / ) | Format (w * h) pix | Zoom Lens (in Ti body) | Bin | Pix Size 16/MagTot (m) |  | Z step (m) | T interval (mm:ss) |
|  |  |  |  |  | … / … nm | 512*512 | ☐1x ☐1.5 x | ☐1x1 ☐2x2 ☐4x4 |  |  | … | … |
| EM-CCD ANDOR iXon Ultra 879 (512x512) |  | Seq Set | Laserline ( nm) | Power (%) | LED (WF) | Filters (nm) | Dichroic | Exposure(ms) | TIRF angle | EM-Gain (x) / frequency (max 300(3) / 17 mHz) | Signal Pool | Ai- denoise |
| Channel 01 |  | 1… | ☒405 ☐488 ☐561 ☐645 | … | ☐ 395/25 ☐ 440/20 | Ex: .. - .. Em: .. - .. | ☐Quad ☐ … | … | … | … / … | ☐Acc - …. ☐Avg - …. | ☐ |
| Dye: | UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 02 |  | 1… | ☐405 ☒488 ☐561 ☐645 | … | ☐ 470/24 | Ex: .. - .. Em: .. - .. | ☐Quad ☐ … | … | … | … / … | ☐Acc - …. ☐Avg - …. | ☐ |
| Dye: | Green |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 03 |  | 1… | ☐405 ☐488 ☒561 ☐645 | … | ☐ 510/25 ☐ 550/15 ☐ 575/25 | Ex: .. - .. Em: .. - .. | ☐Quad ☐ … | … | … | … / … | ☐Acc - …. ☐Avg - …. | ☐ |
| Dye: | Orange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Channel 04 |  | 1… | ☐405 ☐488 ☐561 ☒645 | … | ☐640/30 | Ex: .. - .. Em: .. - .. | ☐Quad ☐ … | … | … | … / … | ☐Acc - …. ☐Avg - …. | ☐ |
| Dye: | Red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trans-PMT |  | … | … | … | …% HALO | BF/ DIC | … | … |  | … / … | ☐Acc - …. ☐Avg - …. | ☐ |

LabJ Exp UID: … 							Date:  YYYY MM DD

| FileName | counter | Remarks | Rank |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
|  |  |  | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |